## Main Sheet
概念 | 先决/优化 | 条款 | 部分 | 分值 | 保证书 | (和) 保证书 | (或) 保证书 | 注释文档 1 | 注释文档 2 | 拍照记录 | 性能测试 | 注释
空气 |  |  |  | 18
| 先决 | 01. 基本空气质量 | 1. 颗粒物阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 2. 挥发性物质阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 3. 无机气体阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 4. 氡阈值 | - |  |  |  | 专业说明
|  |  | 5. 测量基本空气参数 | - |  |  |  | 运作时间表 | 持续性数据报告
| 先决 | 02. 无烟环境 | 1. 禁止室内吸烟 | - |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 禁止室外吸烟 | - | [5 empty] | 需要
| 先决 | 03. 通风效率 | 1. 充足的通风 | - | MEP
|  |  | 2. 进行系统平衡调试 | - | MEP | 承包商
| 先决 | 04. 施工污染管理 | 1. 减少施工污染 | - | 承包商
| 优化 | 05. 增强空气质量 | 1. 颗粒物的加强阈值 | 2 | [6 empty] | 需要
|  |  | 2. 有机气体的加强阈值 | 1 | [6 empty] | 需要
|  |  | 3. 无机气体的加强标准 | 1 | [6 empty] | 需要
| 优化 | 06. 增强通风 | 1. 增加新风供给 | 3 | MEP
|  |  | 2. 实施按需控制通风 | 3 | MEP
|  |  | 3. 实施置换通风 | 1 | MEP
|  |  | 4. 实施高级空气分配 | 3 | MEP
| 优化 | 07. 可开启窗 | 1. 提供可开启窗 | 1 | 建筑师 |  |  | 专业说明 |  | 需要
|  |  | 2. 管理窗户使用 | 1 | MEP |  |  |  |  | 需要
|  |  | 3. 窗户通用设计 | 1 | 建筑师
| 优化 | 08. 空气质量监测和意识 | 1. 实施室内空气监测 | 1 | MEP |  |  | 持续性数据报告 | 运作时间表 | 需要
|  |  | 2. 提升空气质量意识 | 1 |  |  |  | 政策文件 |  | 需要
| 优化 | 09. 污染物渗透管理 | 1. 设计健康围护结构和入口 | 1 | MEP |  | 业主 | 调试报告 |  | 需要 |  | 文件要求根据项目团队达到条款部分要求的方式将有所不同。
| 优化 | 10. 燃烧最小化 | 1. 燃烧管理 | 1 | 业主 | MEP |  |  |  | 需要
| 优化 | 11. 源分离 | 1. 管理污染和排气 | 1 | MEP |  |  | 机械图纸 | 建筑图纸 | 需要
| 优化 | 12. 空气过滤 | 1. 实施颗粒物过滤 | 1 | MEP |  |  | 运作时间表 |  | 需要
| 优化 | 13. 挥发性有机化合物主动控制 | 1. 实施碳过滤 | 1 | MEP |  |  | 运作时间表 |  | 需要
| 优化 | 14. 微生物和霉菌控制 | 1. 实施紫外线空气处理 | 1 | MEP |  |  | 运作时间表 |  | 需要
|  |  | 2. 管理凝结和霉菌 | 1 |  |  |  | 专业说明 | 运作时间表 | 需要
水 |  |  |  | 9
| 先决 | 01. 基本水质 | 1. 符合沉淀物阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 2. 符合微生物阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 3. 监测基本水参数 | - |  |  |  | 运作时间表 | 持续性数据报告
| 先决 | 02. 水污染物 | 1. 符合溶解金属阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 2. 符合有机污染物阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 3. 符合消毒剂副产品阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 4. 符合除草剂和杀虫剂阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 5. 符合化肥阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 6. 符合公用水添加剂阈值 | - | [6 empty] | 需要
|  |  | 7. 监测水污染物参数 | - |  |  |  | 运作时间表 | 持续性数据报告
| 先决 | 03. 军团杆菌控制 | 1. 实施军团杆菌管理计划 | - |  |  |  | 专业说明
| 优化 | 04. 增强水质 | 1. 符合饮用水口感特征 | 1 | [6 empty] | 需要
| 优化 | 05. 水质一致 | 1. 测试和显示水质 | 1 |  |  |  | 运作时间表 | 持续性数据报告 | 需要
|  |  | 2. 过滤器饮用水 | 1 | MEP |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 06. 饮水推广 | 1. 保证饮用水获取 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
| 优化 | 07. 潮湿管理 | 1. 管理室外液态水 | 1 | 建筑师
|  |  | 2. 隔离潮敏材料 | 1 |  |  |  | 专业说明
|  |  | 3. 管理室内液态水 | 1 | MEP |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 08. 洗手 | 1. 提供足够的水槽 | 1 | 建筑师 |  |  |  |  | 需要
|  |  | 2. 提供洗手支持 | 1 |  |  |  | 运作时间表
营养 |  |  |  | 17
| 先决 | 01. 水果和蔬菜 | 1. 水果蔬菜的品种 | - |  |  |  | 运作时间表
|  |  | 2. 提高水果和蔬菜的可见度 | - | [5 empty] | 需要
| 先决 | 02. 营养信息透明度 | 1. 提供营养信息 | - | [5 empty] | 需要
|  |  | 2. 实施成分标签 | - |  |  |  | 运作时间表 |  | 需要
|  |  | 3. 实施明细成分标签 | - | [5 empty] | 需要
| 优化 | 03. 加工成分 | 1. 限制总糖 | 1 |  |  |  | 运作时间表
|  |  | 2. 推广全谷物 | 1 |  |  |  | 运作时间表
|  |  | 3. 管理食用油 | 1 |  |  |  | 运作时间表
| 优化 | 04. 食品广告 | 1. 推广健康营养信息 | 1 |  |  |  | 政策文件 |  | 需要
|  |  | 2. 实施健康菜单设计 | 1 |  |  |  | 专业说明 |  | 需要
| 优化 | 05. 人工添加剂 | 1. 限制消除人工添加剂 | 1 |  |  |  | 运作时间表 |  | 需要
| 优化 | 06. 分量 | 1. 推广健康分量 | 1 |  |  |  | 运作时间表
| 优化 | 07. 营养教育 | 1. 提供营养教育 | 1 |  |  |  | 运作时间表 | 教育资料
| 优化 | 08. 用心饮食 | 1. 包括指定就餐空间 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
|  |  | 2. 提供日常用餐休息 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 09. 特殊膳食 | 1. 管理过敏和替代品 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 实施成分标签 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 10. 准备食品 | 1. 提供备餐支持 | 1 | 业主 |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 11. 负责任的食品采购 | 1. 实施负责任的采购 | 1 |  |  |  | 运作时间表 |  | 需要
| 优化 | 12. 食品生产 | 1. 管理园艺空间 | 1 | 业主 |  |  |  |  | 需要
|  |  | 2. 种植支持 | 1 | 业主 |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 13. 本地食品环境 | 1. 易于获取食品 | 1 |  |  |  | 注释图
光 |  |  |  | 14
| 先决 | 01. 光接触和教育 | 1. 确保室内照明 | - |  |  |  | 建筑图纸 | 模拟报告
|  |  | 2. 促进照明教育 | - |  |  |  | 教育资料
| 先决 | 02. 视觉照明设计 | 1. 视敏度所需的照度 | - |  |  |  | 设计说明 |  |  | 需要
| 优化 | 03. 昼夜照明设计 | 1. 适应昼夜节律系统的照明 | 3 | [6 empty] | 需要
| 优化 | 04. 眩光控制 | 1. 管理眩光 | 2 |  |  |  | 政策文件 | 模拟报告 | 需要
|  |  | 2. 管理人工照明眩光 | 2 | 建筑师 |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 05. 增强日光获取 | 1. 实施增强日光计划 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
|  |  | 2. 实施增强日光模拟 | 2 |  |  |  | 模拟报告
|  |  | 3. 保证视角 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
| 优化 | 06. 视觉平衡 | 1. 管理亮度 | 1 | 建筑师
| 优化 | 07. 电气照明质量 | 1. 确保显色质量 | 1 | 建筑师
|  |  | 2. 管理频闪 | 1 | 建筑师
| 优化 | 08. 住户控制照明环境 | 1. 增强住户的掌控权 | 1 |  |  |  | 专业说明 |  | 需要
|  |  | 2. 提供补充照明 | 1 |  |  |  | 政策文件 |  | 需要
运动 |  |  |  | 20
| 先决 | 01. 积极的建筑和社区 | 1. 设计积极的建筑和社区 | -
| 先决 | 02. 视觉和生理人体工程学 | 1. 视觉工效学 | - | 业主 |  |  | 政策文件 |  | 需要 |  | 文件要求根据项目团队达到条款部分要求的方式将有所不同。
|  |  | 2. 桌子高度的灵活性设计 | - | 业主 |  |  | 政策文件 |  | 需要 |  | 文件要求根据项目团队达到条款部分要求的方式将有所不同。
|  |  | 3. 座椅的灵活性 | - | 业主 |  |  | 政策文件 |  | 需要 |  | 文件要求根据项目团队达到条款部分要求的方式将有所不同。
|  |  | 4. 站立支撑 | - | 业主 |  |  | 政策文件 |  | 需要
|  |  | 5. 人体工程学教育 | - |  |  |  | 教育资料
| 优化 | 03. 运动网络和通道 | 1. 设计具有美感的通道网络 | 1 |  |  |  | 建筑图纸 |  | 需要
|  |  | 2. 决策提示点标识 | 1 |  |  |  | 提示和沟通材料
|  |  | 3. 推广可见的楼梯 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
| 优化 | 04. 支持运动通勤者和住户 | 1. 提供自行车存放处 | 2 | 建筑师 |  |  | 政策文件 |  | 需要
|  |  | 2. 支持积极运动的租户 | 2 | 建筑师 |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 05. 场址规划和选择 | 1. 多元用途的场地 | 2 |  |  |  | 注释图
|  |  | 2. 场地可到达公共交通 | 2 |  |  |  | 注释图
|  |  | 3. 场地邻近行人友好的街道 | 2 |  |  |  | 注释图
|  |  | 4. 场地邻近自行车友好的街道 | 2 |  |  |  | 注释图
| 优化 | 06. 体育锻炼机会 | 1. 落实员工活动计划 | 2 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 落实学生活动计划和教育 | 2 |  |  |  | 政策文件 | 教育资料
| 优化 | 07. 健身家具 | 1. 健身工位 | 2 | 业主 |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 08. 体育锻炼空间和设备 | 1. 提供指定体育锻炼空间 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
|  |  | 2. 提供体育锻炼器材 | 1 | 业主 |  |  |  |  | 需要
|  |  | 3. 确保进入场外运动空间 | 1 |  |  |  | 建筑图纸 | 注释图
| 优化 | 09. 鼓励运动的室外设计 | 1. 鼓励运动的建筑立面 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
|  |  | 2. 提供现场行人目的地 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
| 优化 | 10. 增强人体工程学 | 1. 人体工程学咨询 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 11. 促进身体锻炼 | 1. 推广身体锻炼 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 提升参与意识 | 1 |  |  |  | 持续性数据报告
| 优化 | 12. 自我监测 | 1. 提供自我监测工具 | 1 |  |  |  | 政策文件
热舒适 |  |  |  | 12
| 先决 | 01. 热舒适性能 | 1. 支持环境热舒适 | - | MEP |  |  | 专业说明 | 教育资料 |  | 需要 | 住宅单元必须提供教育资料。
|  |  | 2. 监测热舒适参数 | - | 业主 |  |  | 政策文件
| 优化 | 02. 增强热舒适性能 | 1. 增强环境热舒适 | 1 | MEP |  |  | 专业说明 |  |  | 需要
|  |  | 2. 实现热舒适 | 3 |  |  |  | 政策文件 | 问卷调查资料
| 优化 | 03. 热环境分区 | 1. 确保恒温器控制 | 2 | MEP
|  |  | 2. 推广灵活办公点 | 1 | MEP |  |  | 政策文件
| 优化 | 04. 个人热舒适控制 | 1. 确保个人热舒适 | 3 | 业主 |  |  |  |  | 需要
|  |  | 2. 促进热适应 | 1 |  |  |  | 政策文件 |  | 需要
| 优化 | 05. 辐射热舒适 | 1. 安装辐射系统 | 1 | MEP
|  |  | 2. 安装独立新风系统 | 1 | MEP
| 优化 | 06. 热舒适监测 | 1. 监测热环境 | 1 | MEP |  |  | 持续性数据报告 | 政策文件 | 需要
| 优化 | 07. 湿度控制 | 1. 相对湿度管理 | 1 | MEP | [5 empty] | 需要
声环境 |  |  |  | 11
| 先决 | 01. 噪声地图 | 1. 管理背景噪音水平 | - |  |  |  | 专业说明 | 建筑图纸 |  |  | 性能测试对于满足合规要求不是必需的措施，但是一种选择。不通过性能测试来满足合规要求的项目必须提交文件。通过性能测试来满足合规要求的项目无需提交额外的文件。
|  |  | 2. 管理声音隐私 | - |  |  |  | 专业说明 | 建筑图纸 |  |  | 性能测试对于满足合规要求不是必需的措施，但是一种选择。不通过性能测试来满足合规要求的项目必须提交文件。通过性能测试来满足合规要求的项目无需提交额外的文件。
|  |  | 3. 标明声环境空间分区 | - |  |  |  | 建筑图纸
| 优化 | 02. 最高噪音等级 | 1. 背景噪音等级限制 | 3 | [6 empty] | 需要
| 优化 | 03. 声障 | 1. 确保适当的墙体结构 | 2 | 建筑师 |  |  | 设计说明 |  |  |  | 验证要求根据项目空间类型有所不同
|  |  | 2. 确保适当的门的规格 | 1 | 建筑师 |  |  | 设计说明
| 优化 | 04. 吸音 | 1. 满足混响时间阈值 | 1 | [6 empty] | 需要
|  |  | 2. 安装消音天花 | 1 | 建筑师 |  |  | 设计说明
|  |  | 3. 安装消音垂直表面 | 1 |  |  |  | 设计说明
| 优化 | 05. 声掩蔽 | 1. 声掩蔽的使用 | 2 | [6 empty] | 需要
材料 |  |  |  | 24
| 先决 | 01. 基本材料预防 | 1. 限制石棉 | - | 建筑师
|  |  | 2. 限制汞 | - | MEP
|  |  | 3. 限制铅 | - | 建筑师
| 先决 | 02. 危险材料消减 | 1. 石棉危害物管理 | - | 承包商 |  |  | 修复报告
|  |  | 2. 铅危害物管理 | - | 承包商 |  |  | 修复报告
|  |  | 3. 多氯联苯危害物管理 | - | 承包商 |  |  | 修复报告
| 先决 | 03. 室外结构 | 1. 确保结构可接受性 | - | 建筑师 |  |  | 注释图
|  |  | 2. 管理室外涂料和土壤 | - | 建筑师 |  |  | 修复报告
| 优化 | 04. 废弃物管理 | 1. 管理危险废弃物 | 1 | 业主 |  |  | 专业说明 |  | 需要
| 优化 | 05. 就地管理 | 1. 管理危险材料 | 2 | 业主 |  |  | 修复报告
| 优化 | 06. 场地整治 | 1. 开展场地评估和清理 | 2 | 建筑师 | 业主 |  | 修复报告
| 优化 | 07. 杀虫剂使用 | 1. 管理杀虫剂 | 1 |  |  |  | 运作时间表
| 优化 | 08. 减少危险材料 | 1. 限制危险材料 | 1 | 建筑师
| 优化 | 09. 清洁产品和规范 | 1. 确保可接受的清洁成分 | 1 |  |  |  | 运作时间表
|  |  | 2. 实施可接受清洁方案 | 1 |  |  |  | 运作时间表
| 优化 | 10. 减少有害成分 | 1. 管理挥发性有机化合物 | 2 | 建筑师
|  |  | 2. 管理半挥发性有机化合物(SVOCs) | 1 | 建筑师
|  |  | 3. 采购合规产品 | 1 |  |  |  | 运作时间表
| 优化 | 11. 长期挥发控制 | 1. 家具和陈设的挥发管理 | 2 | 建筑师
|  |  | 2. 地板和隔绝材料的挥发管理 | 1 | 建筑师
| 优化 | 12. 短期挥发控制 | 1. 产品挥发管理：粘合剂、密封剂、油漆和涂料 | 3 | 建筑师
|  |  | 2. 产品含量管理：粘合剂、密封剂、油漆和涂料 | 2 | 建筑师
| 优化 | 13. 增强材料预防 | 1. 选择优化材料 | 2 | 建筑师
| 优化 | 14. 材料透明度 | 1. 促进材料公开 | 2 | 建筑师 |  |  |  |  | 需要
精神 |  |  |  | 26
| 先决 | 01. 推广心理健康 | 1. 致力于推广心理健康 | - |  |  |  | 专业说明 | 政策文件
|  |  | 2. 推广精神心理知识 | - |  |  |  | 教育资料
| 先决 | 02. 接触自然 | 1. 提供自然接触 | - |  |  |  | 专业说明
| 优化 | 03. 心理健康支持 | 1. 提供心理健康筛查 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 心理健康服务费用报销 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 3. 提供工作场所支持 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 04. 心理健康教育 | 1. 心理健康教育 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 管理人员心理健康教育 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 05. 抗压支持 | 1. 制定压力管理计划 | 1 |  |  |  | 专业说明
|  |  | 2. 压力管理支持 | 1 |  |  |  | 专业说明 | 政策文件
| 优化 | 06. 恢复的机会 | 1. 小憩和长时间休息 | 1 |  |  |  | 专业说明 | 政策文件
| 优化 | 07. 帮助恢复的空间 | 1. 有助于恢复的室内空间 | 1 |  |  |  | 建筑图纸 | 专业说明
|  |  | 2. 有助于恢复的室外空间 | 1 |  |  |  | 建筑图纸 | 专业说明
| 优化 | 08. 帮助恢复的计划 | 1. 帮助恢复的计划 | 1 |  |  |  | 建筑图纸
| 优化 | 09. 更多自然接触 | 1. 提供更多自然接触 | 1 |  |  |  | 建筑图纸 | 专业说明
| 优化 | 10. 支持集中注意力 | 1. 评估工作环境 | 1 |  |  |  | 专业说明 | 政策文件
|  |  | 2. 整体空间管理 | 1 |  |  |  | 建筑图纸 | 设计说明
| 优化 | 11. 睡眠支持 | 1. 工作场所睡眠支持 | 1 |  |  |  | 政策文件 | 教育资料 | 需要
|  |  | 2. 非工作场所睡眠支持 | 1 |  |  |  | 政策文件 | 教育资料
| 优化 | 12. 商务旅行 | 1. 商务旅行支持 | 1 |  |  |  | 政策文件 | 教育资料
| 优化 | 13. 预防烟草使用与戒烟 | 1. 预防烟草使用 | 1 |  |  |  | 政策文件 | 教育资料
|  |  | 2. 支持戒烟 | 2 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 14. 药物使用教育和服务 | 1. 药物滥用的预防和教育推广 | 1 |  |  |  | 政策文件 | 教育资料
|  |  | 2. 提供药物使用服务 | 2 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 15. 阿片类药物紧急应对计划 | 1. 阿片类药物应急工具包和培训 | 3 |  |  |  | 政策文件
社区 |  |  |  | 31
| 先决 | 01. 健康意识 | 1. 提供WELL 建筑标准条款指南 | 0 |  |  |  | 专业说明 | 提示和沟通材料
|  |  | 2. 推广健康教育 | 0 |  |  |  | 教育资料 | 专业说明
| 先决 | 02. 整合设计 | 1. 协助利益相关者专家研讨会 | 0 |  |  |  | 专业说明
|  |  | 2. 整合美学和设计 | 0 |  |  |  | 专业说明
|  |  | 3. 推广健康导向的使命 | 0 |  |  |  | 专业说明
|  |  | 4. 协助对利益相关者的培训 | 0 |  |  |  | 专业说明
| 先决 | 03. 住户调查 | 1. 选择项目调查 | 0 |  |  |  | 问卷调查资料
|  |  | 2. 开展调查并报告结果 | 0 |  |  |  | 持续性数据报告
| 优化 | 04. 增强住户调查 | 1. 选择增强性调查 | 1 |  |  |  | 问卷调查资料 | 持续性数据报告
|  |  | 2. 开展入住前调查并报告结果 | 1 |  |  |  | 问卷调查资料 | 持续性数据报告
|  |  | 3. 监督调查回复 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 4. 协助采访和焦点小组 | 1 |  |  |  | 问卷调查资料 | 持续性数据报告
| 优化 | 05. 健康服务和福利 | 1. 推广健康福利 | 2 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 按需提供健康服务 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 06. 推广健康 | 1. 推广健康文化 | 2 |  |  |  | 政策文件 | 专业说明
|  |  | 2. 提供健康风险评估 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 07. 社区免疫 | 1. 推广季节性流感预防 | 1 |  |  |  | 政策文件 | 提示和沟通材料
|  |  | 2. 实施免疫计划 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 08. 对新晋父母的支持 | 1. 为新晋父母提供假期 | 3 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 提供工作场所支持 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 09. 对新晋母亲的支持 | 1. 提供对工作场所母乳喂养的支持 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 哺乳室设计 | 2 |  |  |  | 设计说明 | 专业说明 | 需要
|  |  | 3. 推广母乳喂养教育和支持 | 1 |  |  |  | 政策文件 | 教育资料
| 优化 | 10. 家庭支持 | 1. 提供幼儿看护支持 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 2. 提供年长者看护支持 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 3. 提供家事休假 | 1 |  |  |  | 政策文件
|  |  | 4. 提供丧葬支持(协议) | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 11. 公民参与 | 1. 推广公民参与 | 1 |  |  |  | 政策文件
| 优化 | 12. 组织透明度 | 1. 推广平等计划参与 | 2 | 业主 |  |  | 政策文件
| 优化 | 13. 无障碍和通用设计 | 1. 基本无障碍设计 | 1 | 建筑师
|  |  | 2. 整合通用设计 | 2 | 建筑师 |  |  | 专业说明
| 优化 | 14. 洗手间配置 | 1. 提供必要配置 | 1 | 业主 |  |  |  |  | 需要
|  |  | 2. 提供单人洗手间 | 1 | 业主 |  |  |  |  | 需要
|  |  | 3. 提供家庭洗手间 | 1 | 业主 |  |  |  |  | 需要
| 优化 | 15. 应急准备 | 1. 制定紧急预备计划 | 1 |  |  |  | 专业说明 | 政策文件
|  |  | 2. 应急资源 | 2 |  |  |  | 政策文件 |  | 需要
| 优化 | 16. 社区开放和参与 | 1. 提供社区空间 (协议) | 1 |  |  |  | 政策文件 | 建筑图纸 | 需要

## Translation Reference
LOA | 保证书
Annotated Document | 注释文档
Photograph | 拍照记录
Performance Test | 性能测试
Points | 得分
MEP | MEP
Owner | 业主
Architect | 建筑师
Contractor | 承包商
Annotated Map | 注释图
Architectural Drawing | 建筑图纸
Commissioning Report | 调试报告
Design Specifications | 设计说明
Educational Materials | 教育资料
Mechanical Drawing | 机械图纸
Modeling Report | 模拟报告
Operations Schedule | 运作时间表
On-going Data Report | 持续性数据报告
Policy Document | 政策文件
Professional Narrative | 专业说明
Remediation Report | 修复报告
Signage&Communications Materials | 指示和沟通资料
Survey Materials | 问卷调查资料
Verification Submittal Requirements | 验证递交要求