## WELL-v2
概念 | 先决/优化 | 条款 | 部分 | 分值 | 适用性 | 额外得分机会 | 备注
空气 |  |  |  | 18
| 先决 | 01. 基本空气质量 | 1. 颗粒物阈值 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 2. 挥发性物质阈值 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 3. 无机气体阈值 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 4. 氡阈值 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 5. 测量基本空气参数 | - | 非租赁空间 | 无
| 先决 | 02. 无烟环境 | 1. 禁止室内吸烟 | - | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 禁止室外吸烟 | - | 整体建筑 | 无
| 先决 | 03. 通风效率 | 1. 充足的通风 | - | 整体建筑 | 无 | 如果项目追求机械通风空间或混合模式通风空间的选择，项目必须协助住户在租赁空间实现本条款部分。
|  |  | 2. 进行系统平衡调试 | - | 整体建筑 | 无 | 项目需要确认进入住户空间的空气总量是足够的。
| 先决 | 04. 施工污染管理 | 1. 减少施工污染 | - | 开发商建设范围 | 无
| 优化 | 05. 增强空气质量 | 1. 颗粒物的加强阈值 | 2 | 整体建筑 | 无 | 项目需要指定至少10%的租赁空间用于测试才能实现该部分。
|  |  | 2. 有机气体的加强阈值 | 1 | 整体建筑 | 无 | 项目需要指定至少10%的租赁空间用于测试才能实现该部分。
|  |  | 3. 无机气体的加强标准 | 1 | 整体建筑 | 无 | 项目需要指定至少10%的租赁空间用于测试才能实现该部分。
| 优化 | 06. 增强通风 | 1. 增加新风供给 | 3 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 实施按需控制通风 | 3 | 整体建筑 | 无 | 项目必须提供假设以识别预期的占有区域。
|  |  | 3. 实施置换通风 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 4. 实施高级空气分配 | 3 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 07. 可开启窗 | 1. 提供可开启窗 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 管理窗户使用 | 1 | 整体建筑 | 无 | 数据显示需放置在住户可进入的区域或者以其他方式提供给住户。
|  |  | 3. 窗户通用设计 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 08. 空气质量监测和意识 | 1. 实施室内空气监测 | 1 | 非租赁空间 | 无 | 数据显示需放置在住户可进入的区域或者以其他方式提供给住户。
|  |  | 2. 提升空气质量意识 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如果环境参数在所有租赁空间中都得到测量，项目可能获得额外的一分。 如果项目不追求额外的一分，环境参数可在非租赁空间中测量，但所有住户都能获得相关教育并看到显示数据。
| 优化 | 09. 污染物渗透管理 | 1. 设计健康围护结构和入口 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 10. 燃烧最小化 | 1. 燃烧管理 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 11. 源分离 | 1. 管理污染和排气 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 12. 空气过滤 | 1. 实施颗粒物过滤 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 13. 挥发性有机化合物主动控制 | 1. 实施碳过滤 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 14. 微生物和霉菌控制 | 1. 实施紫外线空气处理 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 管理凝结和霉菌 | 1 | 整体建筑 | 无
水 |  |  |  | 9
| 先决 | 01. 基本水质 | 1. 符合沉淀物阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 2. 符合微生物阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 3. 监测基本水参数 | - | 非租赁空间 | 无
| 先决 | 02. 水污染物 | 1. 符合溶解金属阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 2. 符合有机污染物阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 3. 符合消毒剂副产品阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 4. 符合除草剂和杀虫剂阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 5. 符合化肥阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 6. 符合公用水添加剂阈值 | - | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
|  |  | 7. 监测水污染物参数 | - | 非租赁空间 | 无
| 先决 | 03. 军团杆菌控制 | 1. 实施军团杆菌管理计划 | - | 整体建筑 | 无
| 优化 | 04. 增强水质 | 1. 符合饮用水口感特征 | 1 | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
| 优化 | 05. 水质一致 | 1. 测试和显示水质 | 1 | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。 水质显示必须位于住户可到达的区域或以其他方式提供。
|  |  | 2. 过滤器饮用水 | 1 | 非租赁空间 | 无 | 对于性能测试，水将从非租赁空间采样，并且项目必须（1）确认将在租用空间中使用相同的水处理系统（如果适用），或者（2）为住户购买与租赁空间中相同类型的处理系统（如果适用）提供补贴。
| 优化 | 06. 饮水推广 | 1. 保证饮用水获取 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 07. 潮湿管理 | 1. 管理室外液态水 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 隔离潮敏材料 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 3. 管理室内液态水 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 08. 洗手 | 1. 提供足够的水槽 | 1 | 开发商建设范围 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 提供洗手支持 | 1 | 开发商建设范围 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
营养 |  |  |  | 17
| 先决 | 01. 水果和蔬菜 | 1. 水果蔬菜的品种 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 2. 提高水果和蔬菜的可见度 | - | 非租赁空间 | 无
| 先决 | 02. 营养信息透明度 | 1. 提供营养信息 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 2. 实施成分标签 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 3. 实施明细成分标签 | - | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 03. 加工成分 | 1. 限制总糖 | 1 | 非租赁空间 | 无
|  |  | 2. 推广全谷物 | 1 | 非租赁空间 | 无
|  |  | 3. 管理食用油 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 04. 食品广告 | 1. 推广健康营养信息 | 1 | 非租赁空间 | 无
|  |  | 2. 实施健康菜单设计 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 05. 人工添加剂 | 1. 限制消除人工添加剂 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 06. 分量 | 1. 推广健康分量 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 07. 营养教育 | 1. 提供营养教育 | 1 | 非租赁空间 | 无 | 所有住户都能获得相关教育。
| 优化 | 08. 用心饮食 | 1. 包括指定就餐空间 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如果在租赁空间或者住户可进入的非租赁空间，提供符合住户人数的设施，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 提供日常用餐休息 | 1 | 直接人员 | 无
| 优化 | 09. 特殊膳食 | 1. 管理过敏和替代品 | 1 | 非租赁空间 | 无
|  |  | 2. 实施成分标签 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 10. 准备食品 | 1. 提供备餐支持 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如果在租赁空间或者住户可进入的非租赁空间，提供符合住户人数的设施，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 11. 负责任的食品采购 | 1. 实施负责任的采购 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 12. 食品生产 | 1. 管理园艺空间 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如果在租赁空间或者住户可进入的非租赁空间，提供符合住户人数的设施，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 种植支持 | 1 | 非租赁空间 | 无 | 如果实现第一部分：在租赁空间或者住户能够进入的非租赁空间提供种植支持，且所有住户都能获得相关教育和培训，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 13. 本地食品环境 | 1. 易于获取食品 | 1 | 整体建筑 | 无
光 |  |  |  | 14
| 先决 | 01. 光接触和教育 | 1. 确保室内照明 | - | 整体建筑 | 无 | 如果项目追求 L03: 昼夜照明设计， 项目需要指定至少10%的租赁空间用于测试才能实现该条款部分。 如果项目采用日光选项，则项目必须提供用于计算租赁空间内正常占用面积的假设。
|  |  | 2. 促进照明教育 | - | 非租赁空间 | 无 | 所有住户都能获得相关教育。
| 先决 | 02. 视觉照明设计 | 1. 视敏度所需的照度 | - | 非租赁空间 | 有 | 如果在租赁空间实现本条款，项目可获得额外的一分。
| 优化 | 03. 昼夜照明设计 | 1. 适应昼夜节律系统的照明 | 3 | 整体建筑 | 无 | 项目需要指定至少10%的租赁空间用于测试才能实现该部分。
| 优化 | 04. 眩光控制 | 1. 管理眩光 | 2 | 整体建筑 | 无 | 对于选项1：窗户遮阳，如果住户选择不使用遮阳，则该项目无需在租赁空间中证明实现了此条款。 对于选项2：眩光计算，项目必须提供用于计算内部装饰和墙壁的假设。
|  |  | 2. 管理人工照明眩光 | 2 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 05. 增强日光获取 | 1. 实施增强日光计划 | 1 | 整体建筑 | 无 | 该项目必须提供假设，用于计算租赁空间中用于正常占用的预期区域或住户工位的预期位置。
|  |  | 2. 实施增强日光模拟 | 2 | 整体建筑 | 无 | 该项目必须提供假设，用于计算租赁空间中用于正常占用的预期区域
|  |  | 3. 保证视角 | 1 | 整体建筑 | 无 | 该项目必须提供假设，用于计算租赁空间中住户工位的预期位置。
| 优化 | 06. 视觉平衡 | 1. 管理亮度 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 07. 电气照明质量 | 1. 确保显色质量 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 管理频闪 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 08. 住户控制照明环境 | 1. 增强住户的掌控权 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 提供补充照明 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，项目可能获得额外的一分。
运动 |  |  |  | 20
| 先决 | 01. 积极的建筑和社区 | 1. 设计积极的建筑和社区 | - | 请参阅所选优化条件的适用性. | 请参阅所选优化条件的适用性. | 请参阅所选优化条件的适用性.
| 先决 | 02. 视觉和生理人体工程学 | 1. 视觉工效学 | - | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 桌子高度的灵活性设计 | - | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 3. 座椅的灵活性 | - | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 4. 站立支撑 | - | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 5. 人体工程学教育 | - | 非租赁空间 | 无 | 所有住户都能获得相关教育。 项目无需满足d和e的要求。
| 优化 | 03. 运动网络和通道 | 1. 设计具有美感的通道网络 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 决策提示点标识 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 3. 推广可见的楼梯 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 04. 支持运动通勤者和住户 | 1. 提供自行车存放处 | 2 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 支持积极运动的租户 | 2 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 05. 场址规划和选择 | 1. 多元用途的场地 | 2 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 场地可到达公共交通 | 2 | 整体建筑 | 无
|  |  | 3. 场地邻近行人友好的街道 | 2 | 整体建筑 | 无
|  |  | 4. 场地邻近自行车友好的街道 | 2 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 06. 体育锻炼机会 | 1. 落实员工活动计划 | 2 | 建筑管理人员 | 有 | 如果免费为住户提供活动，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 落实学生活动计划和教育 | 2 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 07. 健身家具 | 1. 健身工位 | 2 | 非租赁空间 | 有 | 如在租赁空间实现该条款，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 08. 体育锻炼空间和设备 | 1. 提供指定体育锻炼空间 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如果实现第1部分：提供专用活动空间和第2部分：提供体育活动空间，该项目可能会获得一分加分。该空间可以是租赁空间，也可以是住户可到达的非租赁空间，且所提供设备的总数必须满足住户数量。
|  |  | 2. 提供体育锻炼器材 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如果实现第1部分：提供专用活动空间和第2部分：提供体育活动空间，该项目可能会获得一分加分。该空间可以是租赁空间，也可以是住户可到达的非租赁空间，且所提供设备的总数必须满足住户数量。
|  |  | 3. 确保进入场外运动空间 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 09. 鼓励运动的室外设计 | 1. 鼓励运动的建筑立面 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 提供现场行人目的地 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 10. 增强人体工程学 | 1. 人体工程学咨询 | 1 | 建筑管理人员 | 有 | 如免费为住户提供人体工程学服务，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 11. 促进身体锻炼 | 1. 推广身体锻炼 | 1 | 直接人员 | 有 | 如对住户采取激励措施，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 提升参与意识 | 1 | 直接人员 | 无
| 优化 | 12. 自我监测 | 1. 提供自我监测工具 | 1 | 直接人员 | 有 | 如免费为住户提供自我监测工具，或者补贴至少50%，项目可能获得额外的一分。
热舒适 |  |  |  | 12
| 先决 | 01. 热舒适性能 | 1. 支持环境热舒适 | - | 整体建筑 | 无 | 性能验证将在非租赁空间实施。
|  |  | 2. 监测热舒适参数 | - | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 02. 增强热舒适性能 | 1. 增强环境热舒适 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 实现热舒适 | 3 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 03. 热环境分区 | 1. 确保恒温器控制 | 2 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 推广灵活办公点 | 1 | 建筑管理人员 | 无
| 优化 | 04. 个人热舒适控制 | 1. 确保个人热舒适 | 3 | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 促进热适应 | 1 | 直接人员 | 无
| 优化 | 05. 辐射热舒适 | 1. 安装辐射系统 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 安装独立新风系统 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 06. 热舒适监测 | 1. 监测热环境 | 1 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 07. 湿度控制 | 1. 相对湿度管理 | 1 | 整体建筑 | 无 | 项目必须协助住户在租赁空间实现该部分。
声环境 |  |  |  | 11
| 先决 | 01. 噪声地图 | 1. 管理背景噪音水平 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 2. 管理声音隐私 | - | 非租赁空间 | 无
|  |  | 3. 标明声环境空间分区 | - | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 02. 最高噪音等级 | 1. 背景噪音等级限制 | 3 | 非租赁空间 | 无
| 优化 | 03. 声障 | 1. 确保适当的墙体结构 | 2 | 整体建筑 | 无 | 对该部分的实现要求至少有10％的租用空间用于测试。
|  |  | 2. 确保适当的门的规格 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 04. 吸音 | 1. 满足混响时间阈值 | 1 | 整体建筑 | 无 | 对该部分的实现要求至少有10％的租用空间用于测试。
|  |  | 2. 安装消音天花 | 1 | 整体建筑 | 无
|  |  | 3. 安装消音垂直表面 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 05. 声掩蔽 | 1. 声掩蔽的使用 | 2 | 整体建筑 | 无 | 对该部分的实现要求至少有10％的租用空间用于测试。
材料 |  |  |  | 24
| 先决 | 01. 基本材料预防 | 1. 限制石棉 | - | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 限制汞 | - | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 3. 限制铅 | - | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
| 先决 | 02. 危险材料消减 | 1. 石棉危害物管理 | - | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 铅危害物管理 | - | 整体建筑 | 无
|  |  | 3. 多氯联苯危害物管理 | - | 整体建筑 | 无
| 先决 | 03. 室外结构 | 1. 确保结构可接受性 | - | 整体建筑 | 无
|  |  | 2. 管理室外涂料和土壤 | - | 整体建筑 | 无
| 优化 | 04. 废弃物管理 | 1. 管理危险废弃物 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 05. 就地管理 | 1. 管理危险材料 | 2 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 06. 场地整治 | 1. 开展场地评估和清理 | 2 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 07. 杀虫剂使用 | 1. 管理杀虫剂 | 1 | 整体建筑 | 无
| 优化 | 08. 减少危险材料 | 1. 限制危险材料 | 1 | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 09. 清洁产品和规范 | 1. 确保可接受的清洁成分 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 实施可接受清洁方案 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 10. 减少有害成分 | 1. 管理挥发性有机化合物 | 2 | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 管理半挥发性有机化合物(SVOCs) | 1 | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 3. 采购合规产品 | 1 | 非租赁空间 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 11. 长期挥发控制 | 1. 家具和陈设的挥发管理 | 2 | 开发商建设范围 | 无
|  |  | 2. 地板和隔绝材料的挥发管理 | 1 | 开发商建设范围 | 无
| 优化 | 12. 短期挥发控制 | 1. 产品挥发管理：粘合剂、密封剂、油漆和涂料 | 3 | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
|  |  | 2. 产品含量管理：粘合剂、密封剂、油漆和涂料 | 2 | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 13. 增强材料预防 | 1. 选择优化材料 | 2 | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。
| 优化 | 14. 材料透明度 | 1. 促进材料公开 | 2 | 开发商建设范围 | 有 | 如要求租赁空间合规，项目可能获得额外的一分。 所有住户都可获取信息。
精神 |  |  |  | 26
| 先决 | 01. 推广心理健康 | 1. 致力于推广心理健康 | - | 直接人员
|  |  | 2. 推广精神心理知识 | - | 建筑管理人员
| 先决 | 02. 接触自然 | 1. 提供自然接触 | - | 非租赁空间
| 优化 | 03. 心理健康支持 | 1. 提供心理健康筛查 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 心理健康服务费用报销 | 1 | 直接人员
|  |  | 3. 提供工作场所支持 | 1 | 直接人员
| 优化 | 04. 心理健康教育 | 1. 心理健康教育 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 管理人员心理健康教育 | 1 | 直接人员
| 优化 | 05. 抗压支持 | 1. 制定压力管理计划 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 压力管理支持 | 1 | 直接人员
| 优化 | 06. 恢复的机会 | 1. 小憩和长时间休息 | 1 | 直接人员
| 优化 | 07. 帮助恢复的空间 | 1. 有助于恢复的室内空间 | 1 | 整体建筑
|  |  | 2. 有助于恢复的室外空间 | 1 | 整体建筑
| 优化 | 08. 帮助恢复的计划 | 1. 帮助恢复的计划 | 1 | 直接人员
| 优化 | 09. 更多自然接触 | 1. 提供更多自然接触 | 1 | 整体建筑
| 优化 | 10. 支持集中注意力 | 1. 评估工作环境 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 整体空间管理 | 1 | 非租赁空间
| 优化 | 11. 睡眠支持 | 1. 工作场所睡眠支持 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 非工作场所睡眠支持 | 1 | 直接人员
| 优化 | 12. 商务旅行 | 1. 商务旅行支持 | 1 | 直接人员
| 优化 | 13. 预防烟草使用与戒烟 | 1. 预防烟草使用 | 1 | 整体建筑 |  | 所有住户都可得到相关教育。
|  |  | 2. 支持戒烟 | 2 | 直接人员
| 优化 | 14. 药物使用教育和服务 | 1. 药物滥用的预防和教育推广 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 提供药物使用服务 | 2 | 直接人员
| 优化 | 15. 阿片类药物紧急应对计划 | 1. 阿片类药物应急工具包和培训 | 3 | 整体建筑
社区 |  |  |  | 31
| 先决 | 01. 健康意识 | 1. 提供WELL 建筑标准条款指南 | 0 | 整体建筑
|  |  | 2. 推广健康教育 | 0 | 整体建筑
| 先决 | 02. 整合设计 | 1. 协助利益相关者专家研讨会 | 0 | 建筑管理人员
|  |  | 2. 整合美学和设计 | 0 | 非租赁空间
|  |  | 3. 推广健康导向的使命 | 0 | 整体建筑
|  |  | 4. 协助对利益相关者的培训 | 0 | 建筑管理人员
| 先决 | 03. 住户调查 | 1. 选择项目调查 | 0 | 直接人员
|  |  | 2. 开展调查并报告结果 | 0 | 直接人员
| 优化 | 04. 增强住户调查 | 1. 选择增强性调查 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 开展入住前调查并报告结果 | 1 | 直接人员
|  |  | 3. 监督调查回复 | 1 | 直接人员
|  |  | 4. 协助采访和焦点小组 | 1 | 直接人员
| 优化 | 05. 健康服务和福利 | 1. 推广健康福利 | 2 | 直接人员
|  |  | 2. 按需提供健康服务 | 1 | 直接人员
| 优化 | 06. 推广健康 | 1. 推广健康文化 | 2 | 直接人员
|  |  | 2. 提供健康风险评估 | 1 | 直接人员
| 优化 | 07. 社区免疫 | 1. 推广季节性流感预防 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 实施免疫计划 | 1 | 直接人员
| 优化 | 08. 对新晋父母的支持 | 1. 为新晋父母提供假期 | 3 | 直接人员
|  |  | 2. 提供工作场所支持 | 1 | 直接人员
| 优化 | 09. 对新晋母亲的支持 | 1. 提供对工作场所母乳喂养的支持 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 哺乳室设计 | 2 | 直接人员 | 有 | 如在所有租赁空间中实现，该项目可能获得额外的一分。
|  |  | 3. 推广母乳喂养教育和支持 | 1 | 直接人员
| 优化 | 10. 家庭支持 | 1. 提供幼儿看护支持 | 1 | 直接人员
|  |  | 2. 提供年长者看护支持 | 1 | 直接人员
|  |  | 3. 提供家事休假 | 1 | 直接人员
|  |  | 4. 提供丧葬支持(协议) | 1 | 直接人员
| 优化 | 11. 公民参与 | 1. 推广公民参与 | 1 | 直接人员
| 优化 | 12. 组织透明度 | 1. 推广平等计划参与 | 2 | 非租赁空间
| 优化 | 13. 无障碍和通用设计 | 1. 基本无障碍设计 | 1 | 开发商建设范围
|  |  | 2. 整合通用设计 | 2 | 开发商建设范围
| 优化 | 14. 洗手间配置 | 1. 提供必要配置 | 1 | 开发商建设范围
|  |  | 2. 提供单人洗手间 | 1 | 开发商建设范围
|  |  | 3. 提供家庭洗手间 | 1 | 开发商建设范围
| 优化 | 15. 应急准备 | 1. 制定紧急预备计划 | 1 | 整体建筑
|  |  | 2. 应急资源 | 2 | 整体建筑
| 优化 | 16. 社区开放和参与 | 1. 提供社区空间 (协议) | 1 | 整体建筑